## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:02 | 2020-08-21 00:06:02 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1781482079 | 3159730876 | 219306019 | 1197126587 | 已清除 | 806698125 | 3103505709 | 1420452419 | 3483023606
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:02 | 2020-08-21 00:06:02 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2093871356 | 2410951063 | 2375535568 | 3574347208 | 已清除 | 1012221412 | 2023930660 | 1720886447 | 4119643517
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 677327155 | 2740292118 | 1892703893 | 2885350316 | 已清除 | 306419813 | 3864519627 | 2587803433 | 2176223108
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3405913245 | 2237529272 | 3397837380 | 2405387987 | 已清除 | 334481240 | 3731844309 | 2645450252 | 1436787739
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3396740684 | 3881707002 | 1832146568 | 1409958437 | 已清除 | 1055255617 | 1139641750 | 2145591673 | 4228383998
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 191510474 | 114318830 | 3790053949 | 719883417 | 已清除 | 2658933742 | 2891878085 | 1141115094 | 3172002512
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:22 | 2020-08-21 00:24:22 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1779610289 | 1922040173 | 1552654971 | 3267544116 | 已清除 | 3642617965 | 639771745 | 1297771527 | 4216726777
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:22 | 2020-08-21 00:24:22 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1412630515 | 889228158 | 2476995504 | 1695451162 | 已清除 | 3846465733 | 3428573122 | 4241353325 | 2091865249
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4029890168 | 4114383925 | 764837438 | 876343932 | 已清除 | 3322413376 | 1457385497 | 2973550398 | 281237548
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2593142943 | 4051559131 | 3150978289 | 3278750339 | 已清除 | 1280969410 | 186875278 | 2125471071 | 2003626964
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1923511919 | 2821827388 | 1229869081 | 1319477048 | 已清除 | 3980181696 | 1420690042 | 3645564481 | 3854283832
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 877513123 | 1140786776 | 2828396160 | 2406384935 | 已清除 | 872391969 | 232984188 | 1178272915 | 1656460048
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:23 | 2020-08-21 03:53:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2654707156 | 1539445559 | 3986713622 | 938293363 | 已清除 | 1644038207 | 1591935788 | 3535839470 | 3399442240
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:23 | 2020-08-21 03:53:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 961207069 | 1194550316 | 3142335137 | 1935880815 | 已清除 | 4213192627 | 3748221332 | 175982531 | 3735770323
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:51 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07528 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1251230248 | 557013761 | 1969103515 | 2189278210 | 已清除 | 1722419815 | 4040553531 | 413086966 | 1937803885
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:51 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07536 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1156538032 | 509740520 | 2331328126 | 3198614450 | 已清除 | 4121387263 | 4235043053 | 425841266 | 468445289
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:51 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07536 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 1698646640 | 2746176191 | 572928092 | 468040594 | 已清除 | 2130117321 | 523929729 | 1702607772 | 1416752617
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:12 | 2020-08-21 15:42:32 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07528 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2250252585 | 3404473327 | 3137565421 | 1780233952 | 已清除 | 2854533787 | 4134419547 | 3280820585 | 3063986247
100 | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF34_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:12 | 2020-08-21 15:42:32 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07536 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 437697673 | 279821446 | 4232855026 | 650286950 | 已清除 | 3681315818 | 2831051429 | 2327360755 | 1970583281

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:06 | 2020-08-21 00:06:06 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2210884091 | 1254803780 | 3218907172 | 3075227468 | 已清除 | 487656297 | 135576368 | 1933936018 | 1980615749
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:06 | 2020-08-21 00:06:06 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2704594090 | 1789040870 | 346114559 | 2470486516 | 已清除 | 3386497159 | 1627844632 | 2676056160 | 538320041
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2152948392 | 1275853406 | 651401405 | 1862461552 | 已清除 | 2653045345 | 1243229890 | 2174453951 | 1618316486
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3024451958 | 3264539883 | 3323894944 | 3646369285 | 已清除 | 990112231 | 2129586976 | 3734838912 | 3690775318
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4114353862 | 3742943249 | 4134892058 | 4055327993 | 已清除 | 1223192441 | 1157714581 | 2313469934 | 3939623084
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 51640493 | 2255016189 | 119680204 | 1683330394 | 已清除 | 2602851060 | 3823076287 | 3052550883 | 3546145357
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:26 | 2020-08-21 00:24:26 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4013078585 | 3797299226 | 989300512 | 3193779590 | 已清除 | 2722169537 | 1528952139 | 3499555296 | 471964712
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1908178723 | 2268848608 | 2369129136 | 2646621024 | 已清除 | 596506968 | 4288850316 | 3928690075 | 2089164404
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2632434619 | 2566088729 | 920669863 | 2112767454 | 已清除 | 765261456 | 2539880229 | 4142768093 | 385643303
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2801061379 | 1917467914 | 493973693 | 595881756 | 已清除 | 3830096968 | 3733666816 | 265382849 | 515240330
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3030342512 | 4064846878 | 3320873797 | 3774165243 | 已清除 | 3217025377 | 1597094422 | 316499057 | 2519582809
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:26 | 2020-08-21 00:24:26 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2396769251 | 1259717761 | 723162007 | 1630213375 | 已清除 | 1209413936 | 765692984 | 2400974833 | 3588338784
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:23 | 2020-08-21 03:53:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3024580316 | 1305197875 | 3413467446 | 3670818258 | 已清除 | 3947748723 | 3257514301 | 3731449889 | 1177979621
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:23 | 2020-08-21 03:53:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3791453729 | 2670379018 | 3830416912 | 3424835341 | 已清除 | 223533805 | 2899270307 | 2223464276 | 2272448846
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:57:56 | 2020-08-21 03:58:36 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2067542284 | 3566611077 | 882554665 | 4096278617 | 已清除 | 3369053884 | 3779732069 | 1246331973 | 2693969663
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:57:56 | 2020-08-21 03:58:36 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1746479608 | 352377527 | 326860736 | 1041503648 | 已清除 | 2113103706 | 578679702 | 2208562917 | 1375878734
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:57:56 | 2020-08-21 03:58:36 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2693989413 | 2853851009 | 2824395349 | 2217401788 | 已清除 | 687674457 | 1240249347 | 4171385961 | 3769549554
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:22 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07516 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1752018726 | 3388300694 | 3426630917 | 3680284116 | 已清除 | 4129039724 | 984223193 | 2386527730 | 3012343266
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:22 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07516 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 4240089029 | 2790210607 | 3403027281 | 2812543818 | 已清除 | 1921010929 | 2319486090 | 2547093319 | 3701602473
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:22 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07515 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1168112242 | 1008386497 | 4128212251 | 972783334 | 已清除 | 854220234 | 3994404289 | 897179559 | 4031465202
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:59 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07515 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3241833570 | 1705554237 | 1349845736 | 2241241917 | 已清除 | 2110902115 | 3720570594 | 4205209453 | 118215353
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:59 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07516 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2205004476 | 2969690253 | 2038125225 | 3935754560 | 已清除 | 1141551186 | 198504785 | 2515759737 | 3907149208
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 18:54:29 | 2020-08-21 18:59:29 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4001922739 | 2856579619 | 1314207055 | 3538316684 | 已清除 | 1462392027 | 3088201338 | 1817573095 | 3631474511
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 18:54:29 | 2020-08-21 18:59:29 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3673824442 | 2153774068 | 838904971 | 3606413989 | 已清除 | 1979528144 | 344320023 | 1244446091 | 1845263498
100 | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF33_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 18:54:29 | 2020-08-21 18:59:29 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2444406996 | 2532700479 | 3185916435 | 123568451 | 已清除 | 1083196304 | 2650386433 | 3890289598 | 671838039

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 738651055 | 3579671682 | 3042979615 | 2655260339 | 已清除 | 827430642 | 3025437195 | 2396735139 | 3517678009
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3424814267 | 2870456740 | 1051171489 | 3695203884 | 已清除 | 1002872037 | 208239184 | 3834042473 | 1862841588
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2050953723 | 2878111924 | 1243649633 | 3481136592 | 已清除 | 2636861519 | 2656070387 | 2098878903 | 3555168403
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2127247735 | 3460591089 | 4031972890 | 3358585286 | 已清除 | 3105466052 | 1531314445 | 623652727 | 4075973979
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2016938804 | 164859919 | 330038037 | 1303057223 | 已清除 | 2939440451 | 1201995778 | 2310817006 | 282224945
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:09 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1307716916 | 195645346 | 227051154 | 70387342 | 已清除 | 2617931597 | 174426279 | 145408317 | 1020777387
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:09 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2918023703 | 1470903025 | 1343350864 | 3570338948 | 已清除 | 348959016 | 3585584674 | 2926614295 | 1730170618
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1529008648 | 985418096 | 539272185 | 2287582158 | 已清除 | 2983770711 | 1613626449 | 2319853794 | 3574007399
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:35:23 | 2020-08-21 15:42:23 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07525 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3303942875 | 4185151610 | 608217351 | 814847442 | 已清除 | 2920049874 | 3179236265 | 1535127330 | 3277696237
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:35:23 | 2020-08-21 15:42:23 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07524 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 4132942844 | 2067395381 | 2692097823 | 4233557099 | 已清除 | 3810084381 | 1411318677 | 3378208713 | 818332820
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:31 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07524 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 3591261595 | 790722460 | 3018925900 | 2686771051 | 已清除 | 1552559059 | 322154986 | 2188929710 | 3878119208
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:31 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07525 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 2816778918 | 1998780106 | 3185513628 | 2897670575 | 已清除 | 1178891893 | 2421200606 | 213069577 | 2238595610
100 | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF31_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:31 | 2020-08-21 15:42:31 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07525 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 4191673174 | 3581241730 | 3536721574 | 357214059 | 已清除 | 2267910085 | 2106686761 | 3993107465 | 3372368339

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:17 | 2020-08-21 00:06:17 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2718328364 | 245800409 | 2443624004 | 1575868177 | 已清除 | 1634361405 | 1603485768 | 2445108295 | 2512649573
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:01:17 | 2020-08-21 00:06:17 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1458542856 | 365997990 | 1942788321 | 3116626941 | 已清除 | 3611242319 | 11462070 | 3530957434 | 1186379380
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2537357795 | 1312061434 | 1871339751 | 1691463523 | 已清除 | 3088485443 | 2250269040 | 2865619082 | 2699889507
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2607351340 | 2893999568 | 4270865471 | 1425372699 | 已清除 | 1895740525 | 4267293425 | 3643298228 | 1505983707
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3210876596 | 2675294466 | 3566330868 | 3517211030 | 已清除 | 2613512287 | 3720404715 | 1269238332 | 3636228949
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2357844664 | 2827015708 | 2588433954 | 953284439 | 已清除 | 1385767850 | 2895202309 | 914562593 | 3343794988
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:38 | 2020-08-21 00:24:38 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3746085716 | 930699993 | 3592753109 | 215843610 | 已清除 | 1662820395 | 1921720981 | 1563409778 | 2433128722
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 953261722 | 885702815 | 2632276973 | 2723421398 | 已清除 | 3778730132 | 2864530403 | 1342485826 | 509966508
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3921322821 | 3574079018 | 3809467345 | 3138611962 | 已清除 | 2587758520 | 1815247302 | 1191995152 | 3145080207
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3378195813 | 3750669317 | 2925422560 | 3169066426 | 已清除 | 2112951103 | 1985401599 | 2446511326 | 150775659
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3311344568 | 323548779 | 1003352838 | 3912629559 | 已清除 | 1173106142 | 659806728 | 1844291327 | 1799449003
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:38 | 2020-08-21 00:24:38 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3921347860 | 2343617627 | 3003481473 | 2738522077 | 已清除 | 843579501 | 3351441809 | 2112521224 | 5889573
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 00:57:00 | 2020-08-21 00:58:20 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3551434108 | 88366604 | 1150019041 | 466096319 | 已清除 | 2120692092 | 3262483338 | 4242594148 | 2149389997
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:57:00 | 2020-08-21 00:58:20 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3968301483 | 2746305736 | 3563832126 | 3572177132 | 已清除 | 3156450857 | 97581958 | 1227374680 | 1987311768
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:57:00 | 2020-08-21 00:58:20 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2336844661 | 3198509458 | 4017608917 | 843802849 | 已清除 | 704212447 | 1828075476 | 4162720320 | 2548476319
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:16 | 2020-08-21 03:53:16 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2197097820 | 1572073785 | 1927335169 | 3163788454 | 已清除 | 4120022918 | 3003427542 | 2894743081 | 1368353727
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:16 | 2020-08-21 03:53:16 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 235310113 | 3155356623 | 1237989370 | 550286003 | 已清除 | 2743137462 | 2592686802 | 3290218955 | 1407303076
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07522 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1927137394 | 3361777349 | 1097075725 | 2518823246 | 已清除 | 3254328380 | 3055575076 | 2794589708 | 3318743123
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07520 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 3768726144 | 3705961673 | 2146861510 | 305641507 | 已清除 | 3673451250 | 1476498973 | 1867194546 | 3796322549
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07520 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2178267865 | 4190348041 | 2978020774 | 359768449 | 已清除 | 2243778339 | 1112228524 | 3131044838 | 4097520327
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:05 | 2020-08-21 15:42:25 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07522 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3865324305 | 737862759 | 156347707 | 2954035663 | 已清除 | 4217912611 | 1107727611 | 2880905385 | 3432272522
100 | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF43_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:05 | 2020-08-21 15:42:25 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07520 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2645748035 | 4233993509 | 3667723602 | 3313107822 | 已清除 | 3402241272 | 2427206210 | 2393089081 | 1288588426

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 797864388 | 2990300780 | 619932858 | 1315158267 | 已清除 | 3935763060 | 3195256277 | 1329056795 | 3754958536
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 209453189 | 147953014 | 4017125135 | 1425960157 | 已清除 | 2049345874 | 2379298323 | 2311003538 | 3283647481
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2283950086 | 1077698525 | 3971850882 | 4140960761 | 已清除 | 179932216 | 3451540116 | 3504455828 | 3310284293
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 396090104 | 2016819288 | 667804306 | 1093288961 | 已清除 | 3248490608 | 1392233252 | 3857713053 | 1564325664
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3692252888 | 105211029 | 505623696 | 1840073206 | 已清除 | 1050554214 | 1242007366 | 2577888638 | 3188893572
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1008199554 | 358675884 | 3486153042 | 104466136 | 已清除 | 4130688666 | 2219640540 | 1682382405 | 1707036758
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1371797156 | 3407647764 | 2159525813 | 947693568 | 已清除 | 488422686 | 3307651761 | 315238548 | 3409130305
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2913144803 | 2937947886 | 1839747980 | 377436513 | 已清除 | 3409669681 | 2462331319 | 2955467886 | 840407943
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:53 | 2020-08-21 00:58:33 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2281247470 | 1870333390 | 51788810 | 3653098338 | 已清除 | 1441046224 | 351943843 | 2717726312 | 1430218770
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:53 | 2020-08-21 00:58:33 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1233614246 | 3102141784 | 19066487 | 3681892467 | 已清除 | 486931868 | 1023422703 | 504075393 | 3429238786
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:53 | 2020-08-21 00:58:33 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3870070733 | 3817497340 | 1886028236 | 1190334748 | 已清除 | 1449607591 | 1570976165 | 4208488313 | 3992893823
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:21 | 2020-08-21 03:53:21 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 179527697 | 4220983294 | 3395741598 | 4116161079 | 已清除 | 3125472001 | 1417343794 | 2261799335 | 331826589
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:21 | 2020-08-21 03:53:21 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 163973572 | 4147509938 | 809522728 | 1147072974 | 已清除 | 2201615126 | 3256476563 | 1960512168 | 3521931911
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:39 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07519 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2505894747 | 1302502755 | 2460328713 | 3672363533 | 已清除 | 3802832833 | 3164572831 | 3777371107 | 1831797024
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:33:39 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07521 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 450921790 | 3041391848 | 3596369968 | 2111864468 | 已清除 | 816622006 | 2616264608 | 1395278731 | 617950248
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07519 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 3066231976 | 3921474039 | 2673313056 | 469770131 | 已清除 | 2161357438 | 1758572797 | 955127200 | 2250664925
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07521 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 2230720529 | 1589871211 | 228338418 | 3671218869 | 已清除 | 2408745082 | 1014330600 | 3121970615 | 2493250102
100 | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF32_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07519 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3933867529 | 3438237364 | 1453694575 | 2463268135 | 已清除 | 3655247278 | 2994159907 | 2553418379 | 1248505078

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1888982680 | 4149432531 | 482455651 | 1310261155 | 已清除 | 779489179 | 2101027593 | 1544205491 | 2449777372
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:48 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3807021673 | 2876971712 | 2542375932 | 4179690578 | 已清除 | 98606919 | 2448645172 | 3383067972 | 3785358492
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3352434337 | 847515663 | 1394580636 | 3142949147 | 已清除 | 3191155543 | 4126189225 | 4170179476 | 47177697
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:48 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 358741935 | 29191084 | 2077348332 | 1837374729 | 已清除 | 4292944270 | 2595711320 | 2374107913 | 2227500514
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 46961048 | 2116881253 | 3925957627 | 3401566094 | 已清除 | 1403378215 | 784572263 | 3910969683 | 2374612768
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1127811904 | 1772774017 | 2093789921 | 1610844155 | 已清除 | 1876426422 | 3134235550 | 682013351 | 313318290
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1549585237 | 1215332827 | 2239678242 | 1114066008 | 已清除 | 2021188457 | 2241840495 | 3300006858 | 3152864636
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3096882619 | 3816307734 | 1018353872 | 2692636728 | 已清除 | 1408055601 | 302441992 | 4125392104 | 3463717224
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07518 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 61578151 | 1658590010 | 2877733949 | 3615632955 | 已清除 | 1549617451 | 874721026 | 1208599962 | 4090444333
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07523 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 2352874186 | 3283136156 | 974179468 | 1896760030 | 已清除 | 3950787178 | 688558293 | 1498355364 | 3405042502
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:21 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07523 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 503495574 | 4108290096 | 1846518005 | 2322481122 | 已清除 | 3695367087 | 3449785504 | 1839875412 | 1219453289
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:42:39 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07518 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 2875009073 | 4226925515 | 2380874007 | 1738678843 | 已清除 | 4100719604 | 647094149 | 2783025891 | 1220307211
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:42:39 | 2020-08-21 15:42:19 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07523 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 966162760 | 4233058530 | 3867365258 | 984138430 | 已清除 | 87738874 | 1255193308 | 3544942355 | 3745068625
100 | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF42_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 16:24:43 | 2020-08-21 16:26:27 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3384354246 | 295337106 | 2993440402 | 1968467865 | 已清除 | 826388210 | 2221849738 | 3239776802 | 3549235781

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:00:56 | 2020-08-21 00:05:56 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2491254738 | 2071930161 | 102304450 | 3916631021 | 已清除 | 4185707644 | 3077632700 | 3590095528 | 2593208093
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:00:56 | 2020-08-21 00:05:56 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2983593703 | 1765692958 | 3666151526 | 246150504 | 已清除 | 479585647 | 796486744 | 1692287591 | 3568135677
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1592493125 | 1104559105 | 3733180465 | 2280972841 | 已清除 | 735506166 | 75665608 | 2346082973 | 435012607
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3325493989 | 1938315024 | 566598963 | 1956667797 | 已清除 | 2393199538 | 2136932933 | 2660241928 | 259290734
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1431033927 | 1799545177 | 4068572314 | 4056212227 | 已清除 | 2875031590 | 3045880153 | 2738569526 | 2015216308
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2603474252 | 1786143270 | 395689993 | 3923879612 | 已清除 | 3030970667 | 3729925443 | 2213108212 | 4098680272
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2482134094 | 2351878636 | 3763011730 | 1792056166 | 已清除 | 3501843006 | 3903224969 | 3719919608 | 1919001360
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3212389193 | 2046054505 | 395582960 | 2971020885 | 已清除 | 1903682362 | 2298355542 | 2086742041 | 391817468
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 186043961 | 2198163018 | 2325656726 | 457066981 | 已清除 | 2263141240 | 4179303824 | 1245843166 | 2930412272
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2648611218 | 3627813878 | 1753606388 | 564685266 | 已清除 | 987365042 | 2260629341 | 2207393975 | 123166451
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:16 | 2020-08-21 00:24:16 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1653234615 | 2250842072 | 704045837 | 388171561 | 已清除 | 1335225678 | 2099608134 | 2964921077 | 1586617694
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 00:19:16 | 2020-08-21 00:24:16 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 444099506 | 2352676620 | 1026847667 | 1012864310 | 已清除 | 1099570916 | 2809778560 | 1522988605 | 421052050
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:43 | 2020-08-21 00:58:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1426776872 | 530188982 | 2129841607 | 3725141334 | 已清除 | 205654199 | 382274315 | 345209878 | 4280424857
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:43 | 2020-08-21 00:58:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2397849537 | 2207415212 | 3062652551 | 3024409712 | 已清除 | 12060861 | 837386281 | 1671633124 | 885067082
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:43 | 2020-08-21 00:58:23 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2046499282 | 291144752 | 128919507 | 210023001 | 已清除 | 871963014 | 1465142804 | 3434234724 | 2271184889
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:22 | 2020-08-21 03:53:22 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 91727606 | 2827656504 | 4200553790 | 4198116854 | 已清除 | 2315885659 | 1878586938 | 1314047705 | 3784834047
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:22 | 2020-08-21 03:53:22 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2100752831 | 2719665022 | 965023101 | 4010576606 | 已清除 | 2094204719 | 1825145326 | 436437054 | 2361878789
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:58:00 | 2020-08-21 03:58:40 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 869567946 | 3425025480 | 3443807442 | 783765609 | 已清除 | 3772935989 | 289941320 | 3552309759 | 139183095
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:58:00 | 2020-08-21 03:58:40 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1025834692 | 575482909 | 874976388 | 3479800423 | 已清除 | 3471693969 | 2291361982 | 3771531511 | 918556673
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:34:45 | 2020-08-21 15:42:25 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07517 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3949632700 | 132098404 | 2916717559 | 3671407767 | 已清除 | 895942939 | 3244315513 | 3556775621 | 2760462470
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:34:45 | 2020-08-21 15:42:25 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07514 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 439788533 | 1694163406 | 2983991425 | 2991860459 | 已清除 | 1690636634 | 3614359167 | 1848855036 | 1433914791
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07517 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3773157861 | 3230916554 | 2027853804 | 3717965610 | 已清除 | 3086067799 | 2140336827 | 2311064946 | 2878015455
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07514 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 2012443298 | 1844371423 | 1952859751 | 647358427 | 已清除 | 1513368903 | 1000973415 | 2400927371 | 1037778465
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:21 | 2020-08-21 15:42:22 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07517 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1347340337 | 3372332267 | 3754433977 | 3455099870 | 已清除 | 4281405000 | 115633048 | 2459538071 | 1542253605
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | BFD会话中断 | 3 | 2020-08-21 15:10:04 | 2020-08-21 15:10:08 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4262359172 | 1558753129 | 857778794 | 635812519 | 已清除 | 3755535462 | 2357154689 | 2431150897 | 197956372
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | BFD会话中断 | 3 | 2020-08-21 15:10:04 | 2020-08-21 15:10:08 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2993255208 | 2694005307 | 2754929247 | 310457735 | 已清除 | 3565462445 | 4217243429 | 1133915183 | 3118468686
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | BFD会话中断 | 3 | 2020-08-21 15:10:04 | 2020-08-21 15:10:07 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 58100885 | 1901507560 | 3569957843 | 1185316755 | 已清除 | 2504875066 | 1062304123 | 2457355048 | 3104802920
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 15:10:59 | 2020-08-21 15:15:39 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3467090040 | 3142888979 | 922502064 | 1989681404 | 已清除 | 329695166 | 2624101205 | 1345468103 | 3805136189
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 15:10:59 | 2020-08-21 15:15:39 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3596279632 | 1015027282 | 1943687698 | 1455636481 | 已清除 | 2489633273 | 2709534839 | 1908878020 | 3319341172
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 15:10:59 | 2020-08-21 15:15:39 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3406715005 | 1450501737 | 1830061574 | 748490272 | 已清除 | 3080776972 | 523077936 | 1902530825 | 1644767836
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 15:10:59 | 2020-08-21 15:15:39 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 252439102 | 609142098 | 1187678887 | 4063525671 | 已清除 | 1557359336 | 3167499231 | 790320048 | 3659865240
100 | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF44_ZX_V | scscf | 中兴 | 三级告警 | 承载网质量变差告警 | 3 | 2020-08-21 15:10:59 | 2020-08-21 15:15:39 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1892314522 | 3843354466 | 624786922 | 803310924 | 已清除 | 517708107 | 437981298 | 1782558634 | 3605086204

## scscf中兴EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V
告警来源 | 对象名称 | （告警）地市名称 | 区县 | 机房名称 | 网元名称 | 设备类型 | 设备厂家 | 网管告警级别 | 告警标题 | 厂家原始告警级别 | 告警发生时间 | 告警清除时间 | 工单号 | 派单所使用的规则 | 派单状态 | 未派单原因 | 派单失败原因 | 工单状态 | 告警备注 | 告警指纹fp0 | 告警指纹fp1 | 告警指纹fp2 | 告警指纹fp3 | 告警清除状态 | 清除告警指纹fp0 | 清除告警指纹fp1 | 清除告警指纹fp2 | 清除告警指纹fp3
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 282728317 | 2750487452 | 2181258382 | 710192547 | 已清除 | 2991013983 | 1915884967 | 1283472566 | 3903448831
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3255209468 | 2349363150 | 3858518166 | 1020198557 | 已清除 | 295589584 | 1792047602 | 558257449 | 1651395364
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1262325969 | 3574446421 | 3374581783 | 2881372725 | 已清除 | 930303476 | 3822511521 | 3905377886 | 2576267188
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:03:17 | 2020-08-21 00:14:49 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 4167211796 | 4048220450 | 93556299 | 1509528013 | 已清除 | 1646861661 | 29473058 | 1387565081 | 3649196683
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3564670802 | 576813943 | 3345882994 | 2731828789 | 已清除 | 1037308735 | 1421939958 | 1884394825 | 2433872120
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3213778428 | 573151812 | 727274309 | 1504279983 | 已清除 | 928243771 | 202583516 | 3012392788 | 677783636
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 二级告警 | 偶联断链 | 2 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1570227494 | 1483615320 | 9694887 | 1591716343 | 已清除 | 1451912813 | 1940521024 | 781946435 | 3089189377
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | DIAMETER静态链路建链不成功或链路断 | 1 | 2020-08-21 00:16:53 | 2020-08-21 00:44:10 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 2316026371 | 482837822 | 607445085 | 439041524 | 已清除 | 184815063 | 3950644396 | 114951243 | 1840746045
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:59 | 2020-08-21 00:58:19 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 388353226 | 3887151941 | 2950422342 | 809460072 | 已清除 | 454473447 | 375823525 | 1879382888 | 407865413
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:59 | 2020-08-21 00:58:19 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1399452881 | 4090409021 | 715452792 | 2757796468 | 已清除 | 3370025243 | 2094684094 | 787192544 | 3684863598
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 00:56:59 | 2020-08-21 00:58:19 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 3793320357 | 4135576310 | 2008711581 | 1598423416 | 已清除 | 885529753 | 1492378663 | 1396522661 | 2877794939
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:11 | 2020-08-21 03:53:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 1326927240 | 781816647 | 3372447699 | 2989214240 | 已清除 | 1340033384 | 870913743 | 2897149004 | 2637414052
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 03:52:11 | 2020-08-21 03:53:11 |  | 1640095647_河南-vIMS-2 | 系统抑制派单 | 延迟过程中被清除告警清除 |  | 无工单 |  | 486508623 | 1941619300 | 201075055 | 439168760 | 已清除 | 986553238 | 3836791412 | 3649822429 | 3858738101
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:36:35 | 2020-08-21 15:42:15 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07526 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3424726194 | 1716449926 | 1820489357 | 3703371992 | 已清除 | 281983090 | 3301706165 | 3521577146 | 2267731905
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:36:35 | 2020-08-21 15:42:15 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07527 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 419490738 | 4115383607 | 2052843548 | 2229382395 | 已清除 | 3896414461 | 3380621292 | 3222662329 | 1867297050
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:29 | 2020-08-21 15:42:29 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07527 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 判重追单成功 |  |  | 已归档 |  | 3681900110 | 1955020710 | 3027544370 | 1677724486 | 已清除 | 2263914037 | 66818076 | 945967353 | 200868009
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 邻接主机发生故障告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:29 | 2020-08-21 15:42:29 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07526 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 1373372112 | 2892973652 | 3921822963 | 3353979290 | 已清除 | 26138908 | 3079308897 | 4177585093 | 1174816242
100 | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | 郑州市 |  | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | EN_ZZ_ISCSCF41_ZX_V | scscf | 中兴 | 一级告警 | 主机组退出正常态告警 | 1 | 2020-08-21 14:29:29 | 2020-08-21 15:42:29 | ZGLT网调【2020】网络故障0821-07527 | 1640095647_河南-vIMS-2 | 自动派单成功 |  |  | 已归档 |  | 3038735946 | 4152787703 | 1360556516 | 1412303386 | 已清除 | 3403302350 | 183475088 | 905445411 | 4291837840